UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES N° AIR/002/2017

A quien corresponda

Presente

Por medio de la presente la Universidad Tecnológica de Cancún le envía un cordial saludo y a la vez le invita a participar en el concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores N° AIR/002/2017 para la contratación de los trabajos de Mantenimiento de infraestructura en la Universidad Tecnológica de Cancún.

En conformidad con el Artículo 26 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo solicitado en el anexo1.

Para participar en el concurso se requiere enviar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Cancún con atención a la M.I. Liberia Hernandez Alarcón, la documentación requerida el día 27 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas en un sobre cerrado y sellado la propuesta técnica y económica debidamente identificadas, para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún.

Como está solicitado en el Anexo 1 del Concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores N° AIR/002/2017.

Esperando contar con su participación a este concurso le reitero mi agradecimiento por su participación en beneficio de la educación del municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo.

A t e n t a m e n t e

M. en C. Julian Aguilar Estrada

Rector

CODIGO ASM-PO3-A02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES N° AIR/002/2017

MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

NOVIEMBRE DE 2017

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES

1.1 VISITA A LAS INSTALACIONES Y ACLARACIÓN A LAS BASES.

1.2 MODIFICACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES

1.3 PODERES QUE DEBERAN ACREDITAR

1.4 REQUISITOS DE LA OFERTA TÉCNICA.

1.5 REQUISITOS DE LA OFERTA ECONOMICA.

1.6. CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

1.7. ELIMINACIÓN A LAS PROPUESTAS ENTREGADAS.

1.8. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1.9. FIRMA DEL CONTRATO

1.10. INCONFORMIDADES.

1.11 DECLARACION DEL CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES DESIERTA

1.12 CONTROVERSIAS 1.12.2 SANCIONES

1.12.2.1 POR NO FIRMAR CONTRATOS

1.12.2.2 POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

1.12.2.3 POR PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA

1.12.2.4 SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1,13 NEGOCIACIONES

1.14 SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES

1.15 PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

1.16 CALENDARIO DE FECHAS

2. ANEXOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES N° AIR/002/2017

MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA

PRESENTACIÓN

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 5 y 26 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  Y FINANZAS, UBICADA EN CARRETERA CANCÚN-AEROPUERTO KM 11.5, SM 299 , MZA 5 LOTE 1, CODIGO POSTAL 77560; CANCÚN QUINTANA ROO, TELÉFONO (01998) 881 19 00, FAX (01998) 886 20 75, LLEVARA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES MEDIANTE INVITACION PÚBLICA NÚMERO AIR/002/2017, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN.

BAJO LAS SIGUIENTES:

# B  A  S  E  S

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE:

Contratación de empresas para la adquisición de bienes y servicios que requiere la Universidad Tecnológica de Cancún.

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Tecnológica de Cancún, en lo subsiguiente UT Cancún, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

La  UT Cancún, con domicilio en SM. 299, M. 5, L. 1, Carretera Cancún-Aeropuerto Km 11.5,  código postal 77560, de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

1.- Cumplir con lo establecido en las adquisiciones del proceso de Adjudicación Directa el cual se presenta información a través de:

a) A través de las cotizaciones que emite la empresa

b) Información de datos de correo electrónico.

c) Emisión de orden de compra

d) Datos de transferencia electrónica y factura

e) Formato de formalización o contrato según sea el caso

2.- Cumplir con lo establecido en las adquisiciones del proceso de Invitación restringida a tres proveedores y de Licitación Pública a través de la convocatoria y las bases del concurso en los diferentes actos del proceso, los cuales se presenta información a través de:

a) Registro de participantes del concurso.

b) Documentación técnica, legal y administrativa dentro de su propuesta de oferta técnica.

c) Documentación económica dentro de su propuesta de oferta económica

d) Actas de los eventos de junta de aclaraciones, apertura técnica y económica y fallo

e) Publicar en la página de la Universidad y en el sistema de contrataciones gubernamentales Compranet las actas de los eventos con los nombres de los participantes y el nombre de los ganadores del concurso.

f) Publicar en la página de la Universidad y en el sistema de contrataciones gubernamentales Compranet el contrato de la empresa ganadora con sus datos fiscales y económicos

g) Emisión de orden de compra

h) Datos de transferencia electrónica y factura

De conformidad con lo dispuesto en la:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- Políticas, Bases, y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del comité de Adquisiciones de la Universidad Tecnológica de Cancún.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Para las finalidades anteriores, se solicitarán los siguientes datos personales:

Nombre completo del representante legal, identificación oficial, razón social de la empresa, RFC, datos fiscales, alta de hacienda, dirección, teléfono, correo electrónico, cotizaciones, poder notarial, ciudad, propuesta técnica y económica, facturas, número de cuentas bancarias.

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

Transferencia de datos personales.

En cumplimiento del artículo 91, fracción XI, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se harán públicos los datos mencionados de las empresas.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

La UT Cancún trata los datos personales antes señalados con fundamento en base al artículo 52 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación corrección y oposición de datos personales?

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en SM. 299, M. 5, L. 1, Carretera Cancún-Aeropuerto Km 11.5, código postal 77560, de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, podrá realizarla de manera personal o a través del Sistema INFOMEX Quintana Roo, mediante la liga: http://infomex.qroo.gob.mx, o a través del correo electrónico datospersonales@utcancun.edu.mx.

En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante la UT Cancún, con el Lic. Salvador Carrera Bautista, quien ocupa el cargo de Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de esta Institución, en horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la interposición de recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la Ley General y los artículos 115 al 135 de la Ley Local en la materia.

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el Departamento de Recursos Materiales adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas  y/o a través del sitio web de la Universidad www.utcancun.edu.mx en la sección “Datos Personales”.

Usted podrá consultar este Aviso de Privacidad en el sitio web de la Institución www.utcancun.edu.mx en la sección “Datos Personales”, o bien, de manera presencial en el Departamento de Recursos Materiales adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas.

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos Tel/Fax: 01 (988) 881 1900 o bien enviar un correo electrónico a datospersonales@utcancun.edu.mx donde podrá ser atendido.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

PARA EFECTOS DE ESTAS BASES, SE ENTENDERÁ POR:

| LA UNIVERSIDAD | LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN |
| --- | --- |
| CONTRALORÍA | LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: | LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN |
| LEY: | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. |
| BASES: | EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS CONCEPTOS Y CRITERIOS QUE REGIRÁN Y SERÁN APLICADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONCURSO. |
| CONTRATO: | EL DOCUMENTO QUE ESTABLECE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL PROVEEDOR. |
| PROPUESTA O PROPOSICIÓN: | LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS OFERTANTES. |
| PROVEEDOR: | LA PERSONA CON QUIEN LA UNIVERSIDAD CELEBRE EL CONTRATO DERIVADO DE ESTE CONCURSO. |
| OFERTANTE: | LA PERSONA QUE PARTICIPE EN ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES |
| PARTIDA : | DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN ESPECIFICA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS |
| IDENTIFICACIÓN VIGENTE: | CARTILLA MILITAR NACIONAL, CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, CEDULA PROFESIONAL, PASAPORTE Y LICENCIA DE CONDUCIR. |

La Universidad Tecnológica de Cancún a través del M. en C. Julián Aguilar Estrada, Rector de la Universidad, le envía un cordial saludo y a la vez le invita a participar en el concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores N° AIR/002/2017 para la para la contratación de los trabajos de Mantenimiento de infraestructura en la Universidad Tecnológica de Cancún.

De conformidad con el Artículo 26 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo solicitado en estas bases.

En la fecha y hora mencionada se procederá a la apertura de los sobres de ofertas técnicas y económicas debidamente sellados.

Se deberá presentar un sobre que contenga debidamente identificado, la oferta técnica  y la oferta económica completamente cerrado, en la fecha señalada como apertura técnica-económica para la revisión de los  documentos, en la sala de juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del edificio “A” de la Universidad Tecnológica de Cancún en presencia de la Directora de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, Contralor Interno, Asesor Jurídico, y las empresas participantes (su no asistencia a este acto no es motivo para descalificación, siempre y cuando se tenga evidencia de que los sobres se hallan entregado a tiempo para el concurso).

1.1 VISITA A LAS INSTALACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO:

La visita a las instalaciones se realizará el día 16 de Noviembre de 2017 de las 10 a las 13 horas y las dudas sobre las bases del concurso se le dará contestación en la junta de aclaraciones el día 22 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas.

La recepción de solicitudes de aclaración a las bases del concurso se realizará bajo las siguientes condiciones:

- Con el fin de dar adecuadas respuestas a las dudas y preguntas que existan sobre las bases del concurso y sus anexos, los concursantes deberán presentarlas  por escrito a mas tardar 24 horas antes de la junta de aclaraciones (siendo el ultimo día de entrega de dudas para aclarar el día 21 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas; fuera de esta fecha no se responderán las dudas que presenten), cuyo lugar y fecha se señala en las bases y/o enviarlas a las siguientes direcciones electrónicas; ivillanueva@utcancun.edu.mx; lhernandez@utcancun.edu.mx  o al tel (01998) 8811900 ext. 1031 y 1032.

- Las solicitudes de aclaración de dudas serán presentadas por escrito en el formato que para tal efecto se establece como anexo N° V firmadas por el representante legal, las cuales se les dará respuesta, lo que se asentará en el acta respectiva y será entregada también en archivo electrónico. No será obligación de la Universidad Tecnológica de Cancún aclarar las dudas que lleguen con posterioridad al plazo señalado en el inciso anterior.

- Las preguntas tendrán un sentido de aclaración y versarán únicamente sobre el texto de las bases y sus respectivos anexos, en ningún caso deberán consistir en la sustitución de los trabajos solicitados originalmente.

Las dudas sobre las bases del concurso se responderán en la junta de aclaraciones el día 22 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas, contestándose todas las preguntas o dudas que se hayan planteado, y será presidida por el Jefe de Recursos Materiales, y por un representante del área Usuaria, quien será el único facultado para moderar la sesión y autorizar modificaciones en su caso. Dicho acto se llevará a cabo en el edificio sede de la Universidad, en la Sala de juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del Edificio “A” de la Universidad Tecnológica  de Cancún ubicada en Carretera Cancún-Aeropuerto Km. 11.5 Sm. 299 M. 5 Lote 1. Cancún, Quintana Roo. La asistencia de los participantes a este acto será optativa y su no-asistencia, no es motivo de descalificación.

Se considerará que aquellos que no se presenten a este acto aceptan todos los acuerdos que se tomen como marca el artículo 19 en su fracción II, sin prejuicio para la Universidad Tecnológica de Cancún. No se efectuarán aclaraciones posteriores a dicha reunión, por lo que se recomienda a los concursantes revisar detalladamente estas bases y asistir a dichos eventos para una mejor presentación de las propuestas.

Los recursos aplicados de Ingresos Propios sustentados en los proyectos:

1902E05524010001-INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS:IP-DAF-TRANSF-ELECT-2017- MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS,  REMODELACIONES, EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE USOS MÚLTIPLES-2017

El concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores, mediante Invitación Pública número AIR/002/2017 se realizará conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los participantes deberán cotizar las partidas solicitadas conforme al anexo No. 1 de estas bases.

“No podrán participar en este concurso las empresas que tengan al inicio del proceso algún adeudo de cumplimiento de contrato.

Una recisión de contrato, o alguna demanda por parte de la Universidad, cuya antigüedad no sea mayor a un año.

Se tomará en cuenta para la evaluación de las propuestas la calidad de los trabajos y servicios ofrecidos con anterioridad a la Universidad Tecnológica de Cancún”

Así mismo tampoco podrán participar los dueños de Empresas, Socios, Representantes Legales y Apoderados que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mencionando que los dueños de la empresa, socios, representantes legales y apoderados no están ejerciendo un puesto en la administración pública federal, estatal o municipal, así como que el propietario, socios o accionistas de la empresa no están comprendidos en los supuestos de la fracción XIV y XVI  del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo

1.2 MODIFICACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES:

Se podrán modificar las bases del Concurso de Invitación Restringida a Tres  Proveedores, cuando menos con 6 días naturales de anticipación al acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando estas modificaciones deriven de la junta aclaratoria.

Las bases del concurso solo podrán ser modificadas cuando a juicio de la convocante lo solicitado no consista en la sustitución de los trabajos convocados originalmente, la adición de otros de distintos rubros o la variación significativa de su naturaleza, no sea factible su realización en lo técnico.

Será exclusiva responsabilidad de los participantes enterarse del contenido del acta de la junta de aclaraciones y modificación de bases, así como de obtener una copia de la misma en la oficina del Departamento de Recursos Materiales de la Universidad, este procedimiento sustituye a la notificación personal.

1.3  PODERES QUE DEBERÁN ACREDITAR.

Los participantes deberán acreditar su personalidad jurídica y presentar debidamente requisitado el Anexo no. II de estas bases o bien mediante escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se contengan los datos solicitados en dicho anexo que consiste en proporcionar los siguientes datos del representante de la empresa o apoderado legal de ésta:

A) DEL OFERTANTE:

El Número del Registro Federal de Contribuyentes, el nombre de su apoderado o representante, su domicilio (calle y número, colonia, código postal, delegación o Municipio, Entidad Federativa, teléfono, fax y correo electrónico). Tratándose de personas morales, el número y fecha de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva y sus reformas, el nombre, el número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma, la relación de los accionistas y la descripción del objeto social de la empresa, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

B) DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

En caso de que el representante legal o persona física, decida acreditar a otra persona para que asista al acto de presentación y apertura de propuestas, podrá hacerlo siempre y cuando envié una carta poder simple, debidamente requisitada, a nombre de la persona acreditada, quien deberá comparecer con original de su identificación oficial y copia de la identificación oficial del Representante Legal o persona física que extiende la carta poder así como original de la carta poder que lo acredita, que posteriormente se anexará el original al expediente de la oferta técnica. Lo anterior será presentado al inicio de las aperturas como requisito para poder participar en las mismas.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

1.4 REQUISITOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE ORDEN DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA.

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el acto de apertura técnica-económica, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de las correspondientes empresas, siempre delante de la presencia del Órgano de Control Interno.

Para considerar los escritos debidamente requisitados, deberá contener invariablemente la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” avalados con la firma del representante legal, debidamente acreditado en cada hoja presentada de los siguientes requisitos:

- Original y copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio o poder especial para toda clase de eventos del concurso de Invitación Restringida a tres proveedores N° AIR/002/2017. (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cedula profesional) para cotejo con el original.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, donde manifieste en términos del artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo vigente y demás relativas aplicables; que el suscrito, socios, accionistas, así como las personas que ejercen control sobre la sociedad que represento y sus representantes legales, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso: que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, No se actualiza un conflicto de interés.

Así mismo manifestar por escrito que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mencionando que los dueños de la empresa, socios, representantes legales y apoderados no están ejerciendo un puesto en la administración pública federal, estatal o municipal así como manifestar que el propietario, socios o accionistas de la empresa no están comprendidos en los supuestos de la fracción XIV y XVI  del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

No podrán presentar propuestas en este concurso de invitación restringida a tres proveedores, ni celebrar contratos quienes se encuentren en los supuestos de los citados artículos.

C) Presentar una carta de declaración de integridad, en la que manifiestan que por si mismo o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Universidad , induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del concurso, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

D) Escrito mediante el cual señalen que la propuesta es a precios alzados y vigentes y firmes del 4 al 20 de Diciembre de 2017 a partir del fallo respectivo, no pudiendo la empresa realizar cualquier incremento a sus precios después de la entrega de su propuesta al concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores ya que se considerará como deficiencia en los cálculos ofertados, la cual deberá ser especificado por escrito.

E) El formato debidamente requisitado conforme al Anexo No. II derivado del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de abril de 1997, donde registrarán los datos de los documentos oficiales que le otorgan facultades suficientes para actuar en los siguientes procedimientos: Firma de Ofertas; Participación en los Actos de Presentación y Apertura de Propuestas; Fallo y Firma de los documentos correspondientes, (anexando copia de las escrituras mencionadas).

F) Carta en papel membretado de la empresa en donde manifiestan su conformidad con las presentes bases, anexos, y de la información solicitada que surge de la junta de aclaraciones asentada en el acta, esta carta es considerada también para la conformidad de los términos del contrato anexo a estas bases, en caso de resultar ganador.

G) Currículum de la empresa ofertante firmado en la última hoja, en firma autógrafa por la persona con poder para actos de administración y/o dominio o poder especial para toda clase de eventos del concurso, incluyendo relación de principales clientes (nombre de la empresa, nombre de la persona que pueda dar referencia y teléfono). La universidad verificará las referencias de dicho documento, asimismo, deberá incluir al menos un contrato adjudicado el cual deberá estar firmado con fecha comprendida dentro de un año anterior de antigüedad a partir de la fecha de la apertura de la oferta técnica similar a los servicios solicitados, mencionando la capacidad técnica y financiera necesaria para cubrir las características de la magnitud de los trabajos solicitados.

- La Propuesta técnica que contenga la descripción y especificación, en papel membretado de la empresa, de los alcances para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, cubriendo las especificaciones generales que oferten conforme a las fechas y a las propuestas en el Anexo N° I, la cual deberá estar rubricada por el representante legal, presentando un calendario de obra con las fechas de las entregas de cada edificio terminado.

- Carta en papel membretado en donde se comprometa a presentar el análisis de los precios unitarios por cada partida a considerar.

- Carta en papel membretado en donde se comprometa a garantizar el total  cumplimiento del contrato para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, solicitado conforme el Anexo No. I  de estas Bases.

- Carta de la empresa en donde se comprometa, en caso de resultar ganador, a reponer los posibles desperfectos que se presenten al momento de la ejecución de los trabajos solicitados en los lugares, fechas y horas indicados.

L) El participante que resultaré ganador  (al cual se le adjudique el contrato respectivo), asumirá la responsabilidad total para el caso en que al realizar los trabajos para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

Realizados en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, infrinja los derechos de terceros, sobre patentes, marcas o derechos de autor, por lo cual deberá expedir constancia escrita que anexará a la propuesta técnica que al efecto elabore.

M) Carta-garantía de la empresa en donde manifiestan que los trabajos adjudicados tienen una garantía de 12 meses por vicios ocultos la cual estará soportado por fianza de garantía de vicios ocultos  siendo la empresa licitante el responsable solidario con la empresa que suministró los bienes, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que el será el responsable de tramitar cualquier reclamación de la Universidad de la garantía de los trabajos adjudicados.

N) Presentar escrito en el cual se compromete a que se dotará al personal de la ropa y equipo de seguridad que demanda su actividad para la correcta ejecución y entrega de los trabajos adjudicados, de no tener el equipo de seguridad adecuado la supervisión del Área de Mantenimiento de la Universidad podrá suspender los trabajos hasta contar con el equipo requerido.

O) Presentar el listado del personal que laborará en la Universidad, con su alta en el Seguro Social, entregando la Cédula de aportaciones emitida por Instituto Mexicano del Seguro Social, documentación requerida en la Jefatura de Mantenimiento y Servicios Generales de la Universidad.

1.5 REQUISITO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para considerar los escritos debidamente requisitados, deberá contener invariablemente la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” avalados con la firma del representante legal, debidamente acreditado en cada hoja presentada.

- La propia oferta económica, deberá cotizarse en pesos mexicanos y en idioma español, los montos de la propuesta deberá ser con importes por conceptos, anexando los precios unitarios de los números generadores de cada partida;  y presentando una tabla resumen con un importe total de la suma de todos los conceptos propuestos, presentando el importe total del contrato, como se menciona en el Anexo N° IV de estas bases. No se aceptarán ofertas con precios escalonados o en moneda extranjera. Además, los Precios Unitarios deben mencionarse tanto en números como en letras en el resumen final (en el caso de no coincidir estos dos datos se tomará como valido el escrito en letra).

1.6 CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

Se revisarán y analizarán las ofertas presentadas y se compararán entre sí, considerando todas las condiciones ofrecidas por los participantes como se ha solicitado anteriormente, y servirá de base para emitir el fallo correspondiente.

Se adjudicará considerando la oferta que presente la proposición más favorable a los requerimientos de la Universidad.

En el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al ofertante se requiere que los recursos propuestos por el ofertante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; y en el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región.

El fallo se dará a conocer el día 04 de Diciembre de 2017 a las 12:00 horas informándole a las empresas participantes el resultado.

Nota: PARA LA CONTRATACION CON EL PARTICIPANTE GANADOR, ESTE DEBE CUMPLIR CON EL ESCRITO DEL FORMATO DEL ANEXO N° III DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

NOTA1: A LA EMPRESA ADJUDICADA SE LE DARA EL 30 % DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO COMO ANTICIPO,  Y EL SALDO AL CONCLUIR EL 100 % DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS, PAGANDOSE AL FINAL EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

NOTA 2: TODOS LOS PAGOS DE ANTICIPOS QUE SE ENTREGUEN AL PROVEEDOR DEBERÁ ESTAR AVALADO POR GARANTÍA QUE ESTABLEZCA EL ÁREA JURÍDICA A LA FIRMA DEL CONTRATO EN BASE AL MONTO ADJUDICADO Y DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE AVALADOS POR EL PERSONAL DE SUPERVISION QUE DESIGNE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN.

1.7 ELIMINACIÓN A LAS PROPUESTAS ENTREGADAS.

Se descalificará a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

- Que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases o los que se deriven del acto de aclaración de bases.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos solicitados.

- En caso de que el ofertante presente proposiciones con escalación de precios.

- Cuando la proposición económica se presente en moneda extranjera.

- Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español.

- Cuando presenten documentos alterados modificando el contenido de los mismos.

- Cuando se compruebe que el ofertante no cuenta con la capacidad de gestión y realización para garantizar la entrega oportuna de los trabajos ofertados.

- Cuando el ofertante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mencionando que los dueños de la empresa, socios, representantes legales y apoderados no están ejerciendo un puesto en la administración pública federal, estatal o municipal así como que el propietario, socios o accionistas de la empresa no están comprendidos en los supuestos de la fracción XIV y XVI  del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la ley, al reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

- Cuando se compruebe con un estudio de mercado que los costos incluidos en la propuesta sean substancialmente inferiores o superiores a los del mercado y por tanto se ponga en riesgo la adquisición del presente procedimiento de invitación restringida a tres proveedores.

- Que los folletos o catálogos que presenta no sean congruentes con su propuesta económica.

- Cuando su propuesta técnica no sea congruente con su propuesta económica.

- Cuando en la propuesta técnica presente incongruencias en lo que oferta en relación con lo solicitado en las bases.

- Cuando se compruebe que tiene cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

- Se podrá descalificar a los participantes en cualquier etapa, cuando se detecte que presento información falsa, para obtener ventaja con respecto a sus competidores.

1.8 PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos debiendo presentar una carta donde se especifique esta garantía. Los contratistas, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;

La garantía deberá constituirse por el proveedor ganador, mediante fianza expedida por una institución debidamente autorizada correspondiente al periodo mencionado a nombre de la Universidad Tecnológica de Cancún. “Esta garantía responderá por el incumplimiento parcial o total del mismo así como de los vicios ocultos de los trabajos que se puedan presentar por negligencia de la empresa adjudicada” y deberá ejecutarse dentro de los 5 días Hábiles posteriores a la firma del contrato. Dicha garantía será devuelta al proveedor ganador a petición de la parte y a satisfacción de la Universidad Tecnológica de Cancún, después del cumplimiento de cada rubro de la fianza, objeto de este concurso.

Las fianzas deberán contener la siguiente declaración por escrito:

- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato

- Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la conformidad de esta institución.

- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo de pago de extemporáneo del importe de la póliza de la fianza requerida.

LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA CONSIDERAR ENTREGAR LAS FIANZAS SIGUIENTES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN:

1.- DE VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS ADJUDICADOS, CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CON UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL

2.- LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL PERIODO QUE DURE EL CONTRATO

3.- LA GARANTIA DEL ANTICIPO RECIBIDO POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO Y CON VIGENCIA DEL PERIODO DEL CONTRATO.

Estas garantías deberán entregarse a más tardar dentro de los 5 días Hábiles posteriores a la firma del contrato. Dicha garantía será devuelta al proveedor ganador previa solicitud de la misma a petición de parte y a satisfacción de la Universidad Tecnológica de Cancún.

1.9 FIRMA DEL CONTRATO:

El participante que resulte adjudicado deberá presentar la siguiente documentación: original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo) de la escritura constitutiva, reformas a la misma y los poderes de su representante ante el Asesor jurídico después de emitido el fallo, el día 8 de Diciembre a las 13:00 horas para firma del contrato en la oficina del Departamento Jurídico ubicado en el edificio “A” de la Universidad

1.10 INCONFORMIDADES.

Las personas interesadas podrán manifestar su inconformidad por escrito ante el Órgano de Control Interno en la Universidad Tecnológica de Cancún, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a aquél en que este ocurra o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. Transcurrido el plazo indicado concluye para los interesados el derecho a estar inconformes.

1.10.1  INCONFORMIDADES.

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE CONTENGA EL FALLO, NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO, PERO LOS PARTICIPANTES PODRÁN INCONFORMARSE ANTE:

Secretaría de la Función Pública

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

Unidad de Política de Contrataciones Públicas

e-mail: rupc@funcionpublica.gob.mx

Centro de Atención Telefónico (CAT):

Teléfono: (0155) 2000-4400

Horario de atención de 9:00 a 18:00 horas (GMT-6 Central Time USA & Canada, Mexico City)

Inconformidades electrónicas en CompraNet:

e-mail: cnet-inconformidades@funcionpublica.gob.mx

Quejas y sugerencias en CompraNet:

e-mail: cnet-quejasysugeren@funcionpublica.gob.mx

Y en la Secretaria de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, Ubicada en Av. Revolución N° 113 Col. Campestre C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México. Tel: (998) 8350800 Ext. 41617. A LAS DEPENDENCIAS:

Subsecretaria de Asuntos  jurídicos

Coordinación General de Responsabilidades y situación Patrimonial

Coordinación de Quejas, Denuncias e Inconformidades

e-mail:  rafael.delpozo@qroo.gob.mx

CUALQUIER QUEJA PUEDE SER PRESENTADO DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA Y/O ANTE LAS INSTANCIAS MENCIONADAS O EN EL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA UNIVERSIDAD, UBICADA EN EL EDIFICIO “A” DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN EN CARRETERA CANCÚN-AEROPUERTO KM 11.5, SM 299 , MZA 5, LOTE 1, EN CANCÚN QUINTANA ROO, C.P. 77560, O AL e-mail: rconrado@utcancun.edu.mx  EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES, QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DEL PROPIO ORDENAMIENTO LEGAL.

1.11 DECLARACIÓN DEL CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES DESIERTA.

La Universidad podrá declarar el concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores desierta, cuando:

- No se presenten tres propuestas susceptibles de analizarse.

- Ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en estas bases del concurso.

- Los precios cotizados en las proposiciones económicas se encuentren desproporcionado con respecto a los del mercado, que evidencie que el ofertante no podrá cumplir con lo solicitado en el Anexo 1.

1.12 CONTROVERSIAS Y SANCIONES.

1.12.1 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de estas bases o de los contratos que se deriven del presente concurso, serán resueltas por los Tribunales Federales de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. Por lo que las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

1.12.2 SANCIONES.

De conformidad a los artículos 59 Y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Contraloría sancionará con multa general vigente en el Estado, en la fecha de la infracción e inhabilitara temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la ley, al proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siguientes:

# 1.12.2.1 POR NO FIRMAR EL CONTRATO

Cuando el ofertante a quien se le hubiere adjudicado un contrato, injustificadamente y por causas imputables  a él, no formalice el mismo, dentro de lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo obligación del proveedor el verificar que el contrato se signe en la fecha convenida.

1. 12.2.2  POR NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Universidad, así como, aquellos que entreguen trabajos con especificaciones distintas de las convenidas.

1. 12.2.3 POR PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA.

El proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, serán sancionados por la Contraloría en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1. 12.2.4  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

- En el caso de que el proveedor incurra en atraso en el cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas por virtud del contrato derivado de este concurso, queda obligado a pagar por concepto de pena convencional el 10% del importe de la deductiva de los trabajos no entregados, en el entendido de que dicha penalización no excederá el 10% del monto total del contrato adjudicado, procediendo la Universidad a efectuar el descuento directo del entero del pago que deba cubrir, debiendo ejecutar una nota de crédito que se aplicará a la facturación correspondiente, en cuyo caso la Universidad optará por exigir el cumplimiento del contrato o bien, por la rescisión administrativa del mismo.

B)	Se hará efectiva la fianza de cumplimiento cuando: hubiese transcurrido el tiempo máximo para la entrega de los trabajos la empresa ganadora no haya cumplido con los compromisos en las fechas establecidas en el contrato correspondiente.

1.13 NEGOCIACIONES:

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las proposiciones presentadas por los proveedores podrán ser negociadas o modificadas.

1.14 SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES.

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por la Universidad escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.

Asimismo, para la interpretación o aplicación de estas bases o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las demás disposiciones legales vigentes en la materia.

1.15 PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Se anexa formato a fin de que los ofertantes requisiten debidamente el mismo, en términos del Anexo No. VI, su omisión no será motivo de descalificación.

El formato del Anexo No. VI podrá ser contestado, por el representante de la empresa participante y una vez que haya sido requisitado, será entregado en el departamento de Recursos Materiales, ubicado en el edificio “A” de la Universidad Tecnológica de Cancún ubicada en carretera Cancún-Aeropuerto km 11.5, Sm 299, Mza 5, Lote 1, en Cancún Quintana Roo, C.P. 77560 a partir del día en que se dé el fallo.

1.16 CALENDARIO DE FECHAS DEL PROCESO:

| DIA | HORA | JUNTA ACLAR. | APERTURA TECNICA Y ECONOMICA | FALLO | FIRMA DE CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/11/17 | 10:00 | X |  |  |  |
| 28/11/17 | 10:00 |  | X |  |  |
| 04/12/17 | 12:00 |  |  | X |  |
| 08/12/17 | 13:00 |  |  |  | X |

Sin más por el momento agradezco la atención prestada a la presente esperando contar con su participación que redundará en beneficio de la educación en el municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo.

A T E N T A M E N T E

M.I. LIBERIA HERNÁNDEZ ALARCÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

2.  ANEXOS

ANEXO NÚMERO I			DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS.

ANEXO NÚMERO II	FORMATO MEDIANTE EL CUAL LAS EMPRESAS PARTICIPANTES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

ANEXO NÚMERO III	FORMATO PARA PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA DECLARACIONES FISCALES.

ANEXO NÚMERO IV	FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

ANEXO NÚMERO V	FORMATO DE PLANTEAMIENTO DE DUDAS PARA ACLARAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ANEXO NÚMERO VI	PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

## ANEXO 1

BASES DEL CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES N° AIR/002/2017

## Partida 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Edificio H

Libranza de Media Tensión  del transformador de 300 KVA.

Suministro y cambio de Aceite Aislante Dieléctrico de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana         NMX-J-123-ANCE-2008, 650 litros.

Colocación de zapatas  de cobre tipo ponchables para conductor de 350 km, también reapriete de terminales de la misma.

Aplicación de esmalte anticorrosivo  y rotulación normativa  del mismo de acuerdo a la capacidad del trasformador.

Destino y uso final de los residuos contaminantes ante la SEMARNAT, que incluya manejo y traslado del aceite, cumpliendo con la NMX-J-308-ANCE-2004 (Transformadores: guía para el manejo, almacenamiento, control y tratamientos de aceites minerales para transformadores en servicio.

Soporte polímero marino para cable CS14.

Cambio de empaque en boquillas en media tensión.

Dictamen final a transformador, incluye: Prueba de rigidez dieléctrica, TTR y Meggeuer, cumpliendo con las ASTM-877 (Norma para realizar rigidez dieléctrica)  ANSI/IEEE C57.12.91 (Relación de Transformación y Polaridad).

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 2

INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL

Edificio J. Instalación de varillas de electrodos de tierra  de 5/8,  la cual será enterrada directamente en el manto freático, para reducción de la tierra física del transformador. Incluir mano de obra, equipo, herramienta.

Suministro, instalación y conexión de cable de cobre aislado THHW-LS calibre 1/0, para puesta a tierra de aire acondicionado, un conductor de tierra por cada ducto de PVC, para el cumplimiento al artículo 305-5 de Norma-001-SEDE-2012. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro de cable de cobre desnudo semiduro calibre 250 KCM, para puesta a tierra de transformador. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de soldadura CADWELD para calibre 250 KCM, de varilla de 5/8, conexión cable a varilla Molde GRC-162V, carga número 90, marca Érico. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pruebas: Utilizar equipo de medición  de Resistencia de tierra física, óhmetro o medidor de resistencia a tierra, con resolución de 1 ohm. De acuerdo al método marcado en la norma NOM-022-STPS. Incluir  reporte con las mediciones obtenidas.

Suministro e instalación de mordaza para aterrizaje a tierra máximo # 8 AWG, mínimo # 4 AWG, elaborado en aleación de cobre de alta resistencia para soportar las corrosiones altas, para conectar conductor de tierra física del transformador a red tierras.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Reporte técnico.

Reporte fotográfico antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta de entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

Partida 3 INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL

Edificio A. Instalación de varillas de electrodos de tierra  de 5/8,  la cual será enterrada directamente en el manto freático, para reducción de la tierra física del transformador. Incluir mano de obra, equipo, herramienta.

Suministro, instalación y conexión de cable de cobre aislado THHW-LS calibre 1/0, para puesta a tierra de aire acondicionado, un conductor de tierra por cada ducto de PVC, para el cumplimiento al artículo 305-5 de Norma-001-SEDE-2012. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro de cable de cobre desnudo semiduro calibre 250 KCM, para puesta a tierra de transformador. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de soldadura CADWELD para calibre 250 KCM, de varilla de 5/8, conexión cable a varilla Molde GRC-162V, carga número 90, marca Érico. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pruebas: Utilizar equipo de medición  de Resistencia de tierra física, óhmetro o medidor de resistencia a tierra, con resolución de 1 ohm. De acuerdo al método marcado en la norma NOM-022-STPS. Incluir  reporte con las mediciones obtenidas.

Suministro e instalación de mordaza para aterrizaje a tierra máximo # 8 AWG, mínimo # 4 AWG, elaborado en aleación de cobre de alta resistencia para soportar las corrosiones altas, para conectar conductor de tierra física del transformador a red tierras.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Reporte técnico.

Reporte fotográfico antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta de entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

Partida 4 INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL

Edificio G. Instalación de varillas de electrodos de tierra  de 5/8,  la cual será enterrada directamente en el manto freático, para reducción de la tierra física del transformador. Incluir mano de obra, equipo, herramienta.

Suministro, instalación y conexión de cable de cobre aislado THHW-LS calibre 1/0, para puesta a tierra de aire acondicionado, un conductor de tierra por cada ducto de PVC, para el cumplimiento al artículo 305-5 de Norma-001-SEDE-2012. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro de cable de cobre desnudo semiduro calibre 250 KCM, para puesta a tierra de transformador. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de soldadura CADWELD para calibre 250 KCM, de varilla de 5/8, conexión cable a varilla Molde GRC-162V, carga número 90, marca Érico. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pruebas: Utilizar equipo de medición  de Resistencia de tierra física, óhmetro o medidor de resistencia a tierra, con resolución de 1 ohm. De acuerdo al método marcado en la norma NOM-022-STPS. Incluir  reporte con las mediciones obtenidas.

Suministro e instalación de mordaza para aterrizaje a tierra máximo # 8 AWG, mínimo # 4 AWG, elaborado en aleación de cobre de alta resistencia para soportar las corrosiones altas, para conectar conductor de tierra física del transformador a red tierras.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Reporte técnico.

Reporte fotográfico antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta de entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

Partida 5 INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL

Edificio M. Instalación de varillas de electrodos de tierra  de 5/8,  la cual será enterrada directamente en el manto freático, para reducción de la tierra física del transformador. Incluir mano de obra, equipo, herramienta.

Suministro, instalación y conexión de cable de cobre aislado THHW-LS calibre 1/0, para puesta a tierra de aire acondicionado, un conductor de tierra por cada ducto de PVC, para el cumplimiento al artículo 305-5 de Norma-001-SEDE-2012. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro de cable de cobre desnudo semiduro calibre 250 KCM, para puesta a tierra de transformador. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de soldadura CADWELD para calibre 250 KCM, de varilla de 5/8, conexión cable a varilla Molde GRC-162V, carga número 90, marca Érico. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pruebas: Utilizar equipo de medición  de Resistencia de tierra física, óhmetro o medidor de resistencia a tierra, con resolución de 1 ohm. De acuerdo al método marcado en la norma NOM-022-STPS. Incluir  reporte con las mediciones obtenidas.

Suministro e instalación de mordaza para aterrizaje a tierra máximo # 8 AWG, mínimo # 4 AWG, elaborado en aleación de cobre de alta resistencia para soportar las corrosiones altas, para conectar conductor de tierra física del transformador a red tierras.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Reporte técnico.

Reporte fotográfico antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta de entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

Partida 6 INSTALACIÓN DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR  TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS.

Edificio K.

Suministro e instalación de varillas de electrodo de tierra  de 5/8. El cual será necesario enterrarlo directamente en el manto freático, para reducción de tierra física del transformador. Incluyendo, mano de obra, equipo, herramienta, medición de la resistencia después de instalada la varilla y todo lo necesario para su correcta instalación y valores de resistencia dentro de la normativa. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro, instalación y conexión de cable de cobre aislado THHW-LS calibre 1/0, para puesta a tierra de tablero de aires acondicionados, un conductor de tierra por cada ducto de PVC, para el cumplimiento al artículo 305-5 de Norma-001-SEDE-2012, incluye material, mano de obra medición de resistencia a tierra, y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Servicio de conexión de conductores de Neutro de tablero de aire acondicionado del edificio K a las barras de neutro de cada tablero principal. Incluye herramienta, mano de obra, des-energización de equipos y puesta en operación. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro  e instalación de cable de cobre desnudo semiduro calibre 250 KCM, para puesta a tierra de transformador y tablero principal, ya que actualmente no cuenta con un conductor de tierra adecuado. Incluye, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro y colocación de soldadura CADWELD para calibre 250 KCM, de varilla de 5/8, conexión cable a varilla Molde GRC-162V, carga número 90. Incluir mano de obra, medición de resistencia a tierra, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Suministro, instalación y conexión de cable de cobre aislado THHW-LS, calibre 2, para puesta a tierra del tablero de alumbrado y contactos de cada edificio, con instalación de 30ml de conductor de tierra para cada ducto de PVC para dar cumplimiento al artículo 300-5 de la NOM-001-SEDE-2012. Incluir material, mano de obra, medición de resistencia, y todo lo necesario para su correcta instalación.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Pruebas: Utilizar equipo de medición  de resistencia de tierra física, óhmetro o medidor de resistencia a tierra, con resolución de 1 ohm. Incluir mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte técnico.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción con cada uno de los puntos citados.

## Partida 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: J.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopeteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagnéticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: H.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopleteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagneticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: K.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopleteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagneticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 10

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: F.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopleteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagneticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 11

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: D.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopleteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagneticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 12

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: B.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopleteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagneticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 13

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL.

Transformador del  Edificio: A.

Mantenimiento preventivo a tablero de distribución Incluye: Sopleteado, limpieza con dieléctrico, revisión, ajuste de conexiones de interruptores termomagneticos, reapriete de conexiones, ordenado de cableado (peinado), identificación y etiquetado de circuitos.

Medición de resistencia de aislamiento de buses principales y cables de baja tensión,  con equipo medidor de resistencia de aislamiento.

Análisis termográfico con cámara infrarroja  a tablero de distribución principal para detectar puntos calientes.

Medición del sistema de tierra física principal del tablero según la  NOM 022 STPS.

Mantenimiento a trinchera eléctrica  donde se encuentra el tablero de distribución principal. Incluye: Ordenado y peinado de conductores, identificación de circuitos, limpieza y pintura a trinchera.

Instalación de zapatas ponchables a conductores de baja tensión según la capacidad del conductor.

Entregar un reporte técnico con los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes.

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Presentar cotización por cada edificio, incluir mano de obra, material, herramienta, equipo todo lo necesario para su correcta ejecución.

Reporte fotográfico, antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción, relacionando cada uno de los puntos citados.

## Partida 14

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO

| EQUIPOS Y MATERIALES | Pz |
| --- | --- |
| Suministro e instalación de bomba centrifuga marca Barnes MODELO: IB21/2-10-2. | 2 |
| Instalación de bomba centrifuga marca Barnes MODELO: IB21/2-10-2. | 1 |
| Mantenimiento de pintura anticorrosiva de tubería de acero que baja del tanque principal. Incluye convertidor de óxido, pintura epóxica. | 1 |
| Desmantelamiento de cabezal en acero al carbón (tiene daños severos) y reconstrucción de cabezal totalmente nuevo en PVC industrial cedula 80. INCLUYE; Tubería de PVC CED. 80 de 4 “, codos 45°, yee, reducción, válvula de seccionamiento de 4”, válvula anti retorno de 4” en PVC CED. 80, tornillería en acero inoxidable 304 y todo lo necesario para su correcta instalación. | 1 |
| Suministro e instalación a tablero automático con alterno para dos bombas de 10HP, 220V. Incluye instalación eléctrica nueva de bombas, incluye gabinete nuevo hermético para interruptor principal y reparación de cable para alimentadores. | 1 |

Realizar los trabajos bajo Norma Oficial Mexicana  NOM-029-2011 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en los Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad, capítulos No. 8, 9, 10; y la NOM-017-STP. Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo capítulo 5 Obligaciones del Patrón.

Los trabajos de altura deberán realizarse bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011.

Para realizar el trabajos de mantenimiento y  pintura  utilizar mascaras protectoras, para evitar la inhalación de vapores, así como  guantes y atuendos propios para el desempeño de la actividad.

Reporte fotográfico antes durante y después del desarrollo del trabajo.

Carta entrega-recepción relacionando cada uno de los puntos citados.

ANEXO No. 1 DE LAS BASES DEL CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES N° AIR/002/2017

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1.- Los trabajos se realizarán en la Universidad Tecnológica De Cancún ubicada en carretera Cancún-Aeropuerto km. 11.5, SM. 299 M. 5 Lote 1, código postal 77560; Cancún, Quintana Roo en los edificios mencionados en el Anexo 1.

2.- El horario para la realización de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

El horario de realización de los trabajos serán como se indica en el programa propuesto en la oferta técnica donde “el prestador“ se obliga ajustarse al horario establecido para realizar los trabajos que son de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 14:00 horas, debiéndose ajustar al  horario mencionado, sin embargo si es necesario ampliar el horario establecido, es necesario presentar la solicitud y la justificación y será analizada por el Comité técnico de la Universidad Tecnológica de Cancún.

La entrega de edificios terminados se realizará en las fechas establecidas en la propuesta técnica en base al calendario que deberán presentar especificando las semanas trabajadas y las fechas de entrega.

Deberán ajustarse a las especificaciones solicitadas en el Anexo 1.

Se deberá considerar entre otras cosas la limpieza de las áreas después de cada trabajo, así como de retiro de la basura fuera de la Universidad.

Las especificaciones emitidas en el ANEXO 1 son enunciativas pero no limitativas por lo que podrán presentarse las propuestas técnicas con todas las características que consideren necesarias para avalar la correcta elaboración de los trabajos solicitados. Así mismo la empresa deberá fundamentar su propuesta detallando los pasos que se realizarán en cada partida a fin de facilitar la supervisión del mismo y presentando un cuadro resumen de todos los conceptos considerados y los importes serán por partidas cotizadas para que forman parte del importe total de la propuesta.

La garantía de cada partida adjudicada, se deberá presentar por escrito.

El tiempo de realización de los trabajos será de 16 días naturales a partir de la notificación del fallo, siendo del 4 al 20 de Diciembre de 2017.

Nota. En la realización de los trabajos se deberá utilizar materiales de buena calidad que no dañen el entorno ecológico, así también como los equipos apropiados y de seguridad para el personal en la correcta elaboración de los trabajos así como la entrega oportuna de las áreas.

-	Que todo el personal que "EL PRESTADOR" destine a realizar el trabajo deberá:

- Encontrarse debidamente uniformado y con gáfete de identificación, deberá estar dado de alta en el seguro social.

- Como requisito indispensable “EL PRESTADOR”, habrá de establecer un eficiente sistema de control y calidad de entrega, mediante el cual, se cruzará información con el Jefe de Mantenimiento para garantizar la entrega total de los edificios.

- Dentro de la propuesta deberá considerarse el reemplazo de los trabajos que no son aceptados, ya sea por ser diferentes a los pactados, por tener precios diferentes a los de la licitación, por no tener la calidad ofrecida, por presentar golpes, roturas o correcciones debido a negligencia del personal del prestador. Los trabajos rechazados serán remplazados y entregados en la Universidad en un plazo no mayor de 10 días naturales

- 	 “EL PRESTADOR” entregará a la supervisión de la Universidad, los avances semanales debidamente firmadas.

-	"EL PRESTADOR" proporcionará todo el equipo de trabajo y el material necesario que se requiera para cubrir las necesidades de la entrega de los trabajos en “LA UNIVERSIDAD" de acuerdo con el programa aprobado en la fecha, horas y lugar establecido.

-	El personal de "EL PRESTADOR" deberá observar una conducta dentro de la Institución acorde con los lineamientos que emita "LA UNIVERSIDAD".

- "EL PRESTADOR" será responsable de los buenos antecedentes de su personal garantizando la conducta adecuada, así como de la integridad del personal de la Universidad.

NOTA:

LOS MATERIALES E INSUMOS ADICIONALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS  ENTREGAS DE LOS TRABAJOS DEBERÁN CORRER POR EL PRESTADOR EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.

LOS MATERIALES DEBEN SER DE PRIMERA CALIDAD Y EN LO POSIBLE QUE NO PERJUDIQUEN AL MEDIO AMBIENTE: RECICLABLES, BIODEGRADABLES, ETC.

LOS PRECIOS DE LA OFERTA ECONOMICA SERAN CON MONTOS POR CONCEPTOS Y PARTIDAS DEBIDAMENTE DESGLOSADOS, Y ENTREGANDO UNA TABLA RESUMEN POR PARTIDAS PRESENTANDO UN GRAN TOTAL DE LA SUMA DE TODAS LAS PARTIDAS LOS CUALES SERAN EN PESOS MEXICANOS.

RESUMEN GENERAL

| CONCEPTO | IMPORTE EN PESOS |
| --- | --- |
| IMPORTE POR PARTIDA |  |
| SUBTOTAL POR PARTIDAS |  |
| IVA |  |
| IMPORTE TOTAL |  |
| (IMPORTE EN LETRAS) |  |
| RESUMEN FINAL |  |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| IMPORTE TOTAL |  |
| (IMPORTE EN LETRAS) |  |

ANEXO No.  II

(nombre)                    , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son  ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir  la  propuesta  en  el  presente  Concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores, a nombre y representación de:                        (persona física o moral)

No. De Concurso: ____________________________

Registro Federal de Contribuyentes: _______________________________________

Domicilio.-

Calle y Número:___________________________________________________________

Colonia: ________________________ Delegación o Municipio: ________________

Código Postal: ___________________ Entidad Federativa: ___________________ Teléfonos: ______________________ Fax: ________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _______  Fecha ____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: _____

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno                          Apellido Materno                                  Nombre(s)

____________________              ______________________________       _________________________________

Descripción del objeto social: _________________________________________________

Reformas al acta constitutiva: _________________________________________________

Nombre del apoderado o representante: ________________________________________

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número : _______________________ Fecha: _______________

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: _____________

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota:	 El presente anexo podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

ANEXO No. III

FORMATO PARA PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA DECLARACIONES FISCALES

Cancún Q. Roo, a_____ de ________ del 20__

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN

#### P R E S E N T E

CONCURSO DE INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEDORES No AIR/002/2017

Me refiero al procedimiento del concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores N° AIR/002/2017, para la adjudicación de un Contrato relativo para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, en el que mi representada, la empresa (nombre de la empresa o persona física) participa a través de (la propuesta que presenta)

Sobre el particular, y en los términos del presente procedimiento de Invitación Restringida a tres Proveedores No AIR/002/2017, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada presenta la siguiente información: (presentar escrito libre con los siguientes requisitos)

1. Lugar y fecha.

2. Nombre, denominación o razón social.

3. Clave del RFC.

4. Domicilio fiscal.

5. Actividad preponderante.

6. Nombre, RFC y firma del representante legal, en su caso.

7. Monto total del contrato.

8. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

9. Número de contrato (se solicita en el departamento jurídico).

10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito libre:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento.

- Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

- Que está al corriente con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias ante el SAT.

(Mencionar el No del Concurso y el importe adjudicado)

Este escrito solo lo presentaran las empresas que se adjudiquen contratos mayores a $300,000.00 y lo presentaran dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo.

### A T E N T A M E N T E

(anotar el nombre y firma del representante legal de la empresa)

ANEXO No. IV

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO |
| --- |
| PART. | CONCEPTO POR PARTIDA | UNID. | CANT. | P.U. | IMPORTE |

RESUMEN GENERAL

| CONCEPTO | IMPORTE EN PESOS |
| --- | --- |
| IMPORTE POR PARTIDA |  |
| SUBTOTAL POR PARTIDA |  |
| IVA |  |
| IMPORTE TOTAL |  |
| (IMPORTE EN LETRAS) |  |
| RESUMEN FINAL |  |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| IMPORTE TOTAL |  |
| (IMPORTE EN LETRAS) |  |

SE DEBEN PRESENTAR LOS IMPORTES POR PARTIDA

SE DEBEN PRESENTAR IMPORTES SIN EL IVA.

SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL IMPORTE TOTAL, EL IVA, Y EL IMPORTE GLOBAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ANEXO NO. V

#### FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES

(EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA COMPAÑIA)

Fecha ________________________

Nombre de la empresa _____________________________

Nombre del representante legal ____________________________________

CONCURSO N°  :  ______________________________________________________

Pregunta :

En el punto ______________

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA : Esta pregunta, con su respuesta correspondiente deberán ser leídas en voz alta durante la sesión  y se anotarán en el acta circunstanciada de la misma ; la cual pasará a formar parte de las bases del presente concurso.

ANEXO No. VI

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE EL SERVICIO EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN

ATENCIÓN A LA

C. DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN

P R E S E N T E.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:

| TIPO | NUMERO | BIEN O SERVICIO OFERTADO | FECHA DEL EVENTO |
| --- | --- | --- | --- |

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

DOMICILIO FISCAL:

TELÉFONOS :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

| NO. | PREGUNTA | SI | NO | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSIDERA QUE EL EVENTO DIO INICIO PUNTUALMENTE. |  |  |  |
|  | NOTO EN EL EVENTO LA PRESENCIA DE ALGÚN REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA PARA DAR FE Y TRANSPARENCIA AL MISMO. |  |  |  |
|  | EL TRATO QUE RECIBIÓ POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FUE EL ADECUADO. |  |  |  |
|  | CONSIDERA QUE LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLO EL EVENTO SON LAS APROPIADAS PARA TAL EFECTO. |  |  |  |
|  | CONSIDERA QUE EL EVENTO SE LLEVO A CABO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA MATERIA |  |  |  |

|  | COMENTARIOS Y SUGERENCIAS RESPECTO AL SERVICIO BRINDADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESARROLLO DEL EVENTO. |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL

CANCÚN Q.R.OO,  A _____ DE __________ DEL 20___.

NOTA: UNA VEZ  QUE HAYA SIDO CONTESTADO EL PRESENTE CUESTIONARIO, FAVOR DE ENTREGARLO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, UBICADO EN EL EDIFICIO A DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN A PARTIR DEL DIA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO.

FORMATO DE LA CARTA QUE DEBERAN PRESENTAR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, LA NO PRESENTACION DE TODAS LAS CARTAS SOLICITADAS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre de la empresa

Cancún Quintana Roo a ______

Universidad Tecnológica de Cancún

Dirección de Administración y Finanzas

Presente

Concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores No AIR/002/2017

(Nombre del Representante Legal o de la Persona Física) bajo protesta de decir verdad en mi carácter de ______________ de la empresa______________ declaro lo siguiente:

(“realizar una carta por cada inciso mencionado a continuación, en los términos indicados, los cuales se anexaran en la oferta técnica”)

B) Escrito bajo protesta de decir verdad, donde manifieste en términos del artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo vigente y demás relativas aplicables; que el suscrito, socios, accionistas, así como las personas que ejercen control sobre la sociedad que represento y sus representantes legales, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso: que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, No se actualiza un conflicto de interés.

Así mismo manifestar por escrito que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mencionando que los dueños de la empresa, socios, representantes legales y apoderados no están ejerciendo un puesto en la administración pública federal, estatal o municipal así como manifestar que el propietario, socios o accionistas de la empresa no están comprendidos en los supuestos de la fracción XIV y XVI  del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

No podrán presentar propuestas en este concurso de invitación restringida a tres proveedores, ni celebrar contratos quienes se encuentren en los supuestos de los citados artículos.

C) Presentar una carta de declaración de integridad, en la que manifiestan que por sí mismo o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas ,para que los servidores públicos de la Universidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del concurso, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

D) Escrito mediante el cual señalen que la propuesta es a precios alzados y vigentes y firmes del 4 al 20 de Diciembre de 2017, no pudiendo la empresa realizar cualquier incremento a sus precios después de la entrega de su propuesta al concurso de Invitación Restringida a Tres Proveedores ya que se considerará como deficiencia en los cálculos ofertados, la cual deberá ser especificado por escrito.

E) El formato debidamente requisitado conforme al Anexo No. II derivado del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de abril de 1997, donde registrarán los datos de los documentos oficiales que le otorgan facultades suficientes para actuar en los siguientes procedimientos: Firma de Ofertas; Participación en los Actos de Presentación y Apertura de Propuestas; Fallo y Firma de los documentos correspondientes, (anexando copia de las escrituras mencionadas).

F) Carta en papel membretado de la empresa en donde manifiestan su conformidad con las presentes bases, anexos, y de la información solicitada que surge de la junta de aclaraciones asentada en el acta, esta carta es considerada también para la conformidad de los términos del contrato anexo a estas bases, en caso de resultar ganador.

G) Currículum de la empresa ofertante firmado en la última hoja, en firma autógrafa por la persona con poder para actos de administración y/o dominio o poder especial para toda clase de eventos del concurso, incluyendo relación de principales clientes (nombre de la empresa, nombre de la persona que pueda dar referencia y teléfono). La Universidad verificará las referencias de dicho documento, asimismo, deberá incluir al menos un contrato adjudicado el cual deberá estar firmado con fecha comprendida dentro de un año anterior de antigüedad a partir de la fecha de la apertura de la oferta técnica similar a los trabajos solicitados, mencionando la capacidad técnica y financiera necesaria para cubrir las características de la magnitud de los trabajos solicitados.

H) La Propuesta técnica que contenga la descripción y especificación, en papel membretado de la empresa, de los alcances para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, cubriendo las especificaciones generales que oferten conforme a las fechas y a las propuestas en el Anexo N° I, la cual deberá estar rubricada por el representante legal, presentando un calendario de obra con las fechas de las entregas de cada edificio terminado.

- Carta en papel membretado en donde se comprometa a presentar el análisis de los precios unitarios por cada partida a considerar.

- Carta en papel membretado en donde se comprometa a garantizar el total  cumplimiento del contrato para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún solicitado conforme el Anexo No. I  de estas Bases.

- Carta de la empresa en donde se comprometa, en caso de resultar ganador, a reponer los posibles desperfectos que se presenten al momento de la ejecución de los trabajos solicitados en los lugares, fechas y horas indicados.

L) El participante que resultaré ganador  (al cual se le adjudique el contrato respectivo), asumirá la responsabilidad total para el caso en que al realizar los trabajos para la contratación de los trabajos de:

Partida 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA QUE OPERA A 13200/7620/220/127.

Partida 2.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio J.

Partida 3.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio A.

Partida 4.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio G.

Partida 5.- INSTALACION DE TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL. Edificio M.

Partida 6.- TIERRA FISICA A TRANSFORMADOR Y TABLERO PRINCIPAL Y TABLEROS DERIVADOS. Edificio K.

Partida 7.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. J.

Partida 8.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. H.

Partida 9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. K.

Partida 10.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. F.

Partida 11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. D.

Partida 12.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. B.

Partida 13.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL. Transformador del  Edificio. A.

Partida 14.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TANQUE ELEVADO.

Realizados en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún, infrinja los derechos de terceros, sobre patentes, marcas o derechos de autor, por lo cual deberá expedir constancia escrita que anexará a la propuesta técnica que al efecto elabore.

M) Carta-garantía de la empresa en donde manifiestan que los trabajos adjudicados tienen una garantía de 12 meses por vicios ocultos la cual estará soportado por fianza de garantía de vicios ocultos  siendo la empresa licitante el responsable solidario con la empresa que suministró los bienes, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que el será el responsable de tramitar cualquier reclamación de la Universidad de la garantía de los trabajos adjudicados.

N) Presentar escrito en el cual se compromete a que se dotará al personal de la ropa y equipo de seguridad que demanda su actividad para la correcta ejecución y entrega de los trabajos adjudicados, de no tener el equipo de seguridad adecuado la supervisión del Área de Mantenimiento de la Universidad podrá suspender los trabajos hasta contar con el equipo requerido.

O) Presentar el listado del personal que laborará en la Universidad, con su alta en el Seguro Social, entregando la Cédula de aportaciones emitida por Instituto Mexicano del Seguro Social, documentación requerida en la Jefatura de Mantenimiento y Servicios Generales de la Universidad.

________________________________

Nombre del representante legal

o de la persona Física

CONTRATO No.UTC/00__/20___

CONTRATO  DE ENTREGA DE TRABAJOS DE                                  (  OBJETO DEL CONTRATO )

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE  EN ESTE ACTO POR EL                        ( FUNCIONARIO PUBLICO )                                           Y POR LA OTRA LA EMPRESA   ( PERSONA FISICA O MORAL )   REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR      ( EL FACULTADO )                EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "LA UNIVERSIDAD" Y "EL PRESTADOR" RESPECTIVAMENTE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

Declara "LA UNIVERSIDAD":

1.1.-	 Que es un organismo descentralizado del gobierno del estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme lo establece el decreto de creación de la universidad tecnológica de Cancún, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado, en fecha 15 de julio del año próximo pasado.

    - FINES.- Que tiene entre sus fines el impartir educación tecnológica superior que forme personal capacitado en la aplicación de conocimientos a la solución de problemas, efectuar investigación tecnológica que coadyuve con aportaciones concretas al fortalecimiento de la enseñanza técnica profesional, ofrecer y fomentar el desarrollo de nuevos perfiles académicos en la educación superior y realizar programas de vinculación con los sectores productivos de TRABAJOS y servicios, público o privado y social, para formar profesionistas capaces que participen y consoliden el desarrollo productivo, económico y social del estado, región y el país.

    - FACULTADES.-  que para el cumplimiento de sus fines cuenta con las facultades bastantes y suficientes para celebrar toda clase de actos jurídicos para el cumplimiento de sus objetivos de vinculación con el sector productivo, así como administrar e incrementar libremente su patrimonio.

1.2.-	Que por considerarlo conveniente y de acuerdo a sus necesidades ha resuelto encargar a una empresa especializa                         ( OBJETO DEL CONTRATO )                  adjudicando el contrato a “EL PRESTADOR” en los términos de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.3.-	Que de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia y al dictamen técnico-económico firmado por La Directora de Administración y Finanzas la Dependencia llevó a cabo el procedimiento de           ( TIPO DE CONCURSO )                           para la entrega de los TRABAJOS _______                                            ( OBJETO DEL CONTRATO )             resultando ganadora la empresa     ( ADJUDICADA )              según dictamen técnico de fecha     ( ACTA CORRESPONDIENTE )  del área responsable, suscrito por el                 ( RESPONSABLE TECNICO )                           y acta de fallo de fecha     ( ACTA CORRESPONDIENTE )  en la que consta que se obtuvieron las mejores condiciones para la Universidad Tecnológica de Cancún

1.4.-	 Que  cuenta  con  los  fondos  suficientes para cubrir el importe de los TRABAJOS de las partidas  Nº         de su presupuesto de egresos autorizado para el presente ejercicio fiscal bajo la clave presupuestal Nº                            .

1.5.-	Que señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado en Carretera Cancún-Aeropuerto km. 11.5 S M. 299 M. 5 lote 1, en Cancún, Quintana Roo

Declara "EL PRESTADOR" :

2.1.-	Que es de nacionalidad Mexicana, opera conforme a las leyes en vigor, se encuentra al corriente en el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales, con Registro Federal de Contribuyentes_________       y acredita su personalidad jurídica, mediante el testimonio de la escritura pública Nº        de fecha      ___________pasada ante la fe del Notario Público Nº    _, del Lic._______                                inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio             .

2.2.-	Que acredita la personalidad  y facultades  de  su  representante  legal,  con  la  escritura pública Nº

de  fecha                                   otorgada  ante  la  fe  del  Notario  Público Nº            , del Lic.

en                                              , asimismo declara que dichos poderes no han sido limitados, modificados o revocados en forma alguna.

2.3.-	El representante manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguno de los socios o accionistas de la empresa, desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público en términos del artículo, 26 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2.4.-	Que conoce plenamente las necesidades y características de los TRABAJOS que requiere “LA DEPENDENCIA” a través, ( AREA SOLICITANTE ) ya que ha inspeccionado debidamente los sitios en los que deberá de prestarse y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo que manifiesta que dispone de elementos suficientes para contratar y obligarse en los términos de este contrato, y que para su cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, así como con personal que tiene la experiencia y capacidad requeridas para proporcionar los TRABAJOS de   ( OBJETO DEL CONTRATO ),   asimismo, está conforme con las especificaciones, programas, calendario de pagos, precio y numero de trabajo.

2.5.-	Que conoce el contenido y los requisitos que establece La Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como las bases  ( TIPO DE CONCURSO ) y los términos de referencia, el contenido del anexo único al contrato en el que se especifica los detalles del servicio, programa de mantenimiento y aspectos adicionales que deberán cubrirse, que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la entrega de los trabajos.

2.6.-	Que señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado en     ( DOMICILIO LEGAL ).

# C L A U S U L A S

OBJETO DEL CONTRATO :

PRIMERA.-	"LA UNIVERSIDAD" encomienda a "EL PRESTADOR" y éste se obliga a ejecutar los trabajos de         ( OBJETO DEL CONTRATO ), de conformidad al anexo único que firmado por las partes, forma parte integral del presente instrumento, como si estuviese insertado a la letra.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

SEGUNDA.-	"EL PRESTADOR" se hará responsable de planear, programar, dirigir y ejecutar en forma permanente y regular, todos los trabajos necesarios para ejecutar los TRABAJOS de (OBJETO DEL CONTRATO ) obligándose siempre a :

a)	Cuidar de no interferir, obstruir o en cualquier otra forma afectar las condiciones de trabajo y los usos a que los inmuebles están destinados.

b)	Implantar en forma adecuada la organización necesaria para lograr mantener una operación correcta.

c)	Los trabajos objeto de este contrato que realizará “EL PRESTADOR” serán integrales y se efectuarán en los lugares que se mencionan en el anexo único.

VIGENCIA Y TERMINACION DEL CONTRATO :

TERCERA.-	El presente contrato tendrá una vigencia del______ al_____de________de____,forzoso para “EL PRESTADOR” y voluntario para “LA UNIVERSIDAD” sin perjuicio de los supuestos por rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato.

CUARTA.-	El horario de entrega de los TRABAJOS se encuentra contenido en el anexo único del presente contrato.

IMPORTE Y FORMA DE PAGO :

QUINTA.-	El importe de los TRABAJOS objeto de este contrato es de __________________________

________________________________que sumados a____________________________

________________________________ del I.V.A., dando  un gran total de_______.

Si  “EL PRESTADOR” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra en la entrega de TRABAJO                  excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

“LA UNIVERSIDAD” hará el pago correspondiente en (FORMA DE PAGO CONVENIDA), incluido el impuesto al valor agregado, una vez que hubiere revisado y aprobado la documentación que debidamente requisitada deberá presentar “EL PRESTADOR” ante la (AREA SOLICITANTE) de “LA UNIVERSIDAD” y siempre que se hubieren cumplido los requisitos administrativos y demás de carácter legal correspondientes.

La suma de los pagos no podrá exceder el importe de los TRABAJOS objeto de este contrato.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES :

SEXTA.-	"EL PRESTADOR" deberá presentar a (AREA SOLICITANTE) al inicio de la vigencia de este contrato, un programa calendarizado de entrega de TRABAJOS de (OBJETO DEL CONTRATO).

SEPTIMA.-	“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho para vigilar y supervisar todos y cada uno de los trabajos que debe ejecutar, el prestador.

"LA UNIVERSIDAD" a través (AREA SOLICITANTE) podrá rechazar cualquier bien que a su juicio no reúna las especificaciones de calidad tanto en la mano de obra como en los materiales utilizados por "EL PRESTADOR" y éste se obliga a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "LA UNIVERSIDAD".

OCTAVA.-	“EL PRESTADOR” solicitará a través (AREA SOLICITANTE) de “LA UNIVERSIDAD” la firma de conformidad en la orden de servicio por la vigencia del contrato, en la cual se especifica la entrega de los TRABAJOS(OBJETO DEL CONTRATO).

NOVENA.-	Queda pactado que en aquellos casos en que “EL PRESTADOR” haga caso omiso a una petición de la entrega de los TRABAJOS por parte de “LA UNIVERSIDAD” y esta situación impida el desempeño de las funciones de la misma, “LA UNIVERSIDAD” quedará en libertad de contratar los TRABAJOS requeridas y repercutirá en el costo de los TRABAJOS contratados.

La medida anterior será llevada a cabo si “EL PRESTADOR” no atiende la solicitud de TRABAJOS de “LA UNIVERSIDAD” en forma inmediata a partir de la fecha en que esta sea hecha por escrito.

DECIMA.-	“El PRESTADOR” queda obligado ante “LA UNIVERSIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos de los TRABAJOS y de la calidad contratada y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos de este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil del Distrito Federal  para toda la República en Materia Federal, de aplicación supletoria.

Para vigilar el correcto desarrollo y cumplimiento de la entrega de los TRABAJOS a los que se refieren la cláusula segunda y el anexo único del presente contrato, “LA UNIVERSIDAD” a través de (AREA INVOLUCRADA) designará un supervisor, debiendo “EL PRESTADOR” acatar las instrucciones que al respecto haga.

DECIMA

PRIMERA.-	"EL PRESTADOR" deberá proporcionar la maquinaria y equipo para entrega de los TRABAJOS              (OBJETO DEL CONTRATO)  , así como los materiales necesarios para la entrega de los trabajos.

DECIMA

SEGUNDA.-	“LA UNIVERSIDAD” estipula como pena convencional a cargo de “EL PRESTADOR” el 10% (diez por ciento) por cada día hábil de retraso en el cumplimiento proporcional o total en su caso, de las obligaciones derivadas del mismo. El valor por concepto de sanciones por retraso no deberá exceder en ningún caso el 10% de la suma total del contrato conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si esta condición llegare a presentarse, será además causal de rescisión, de conformidad con el mecanismo planteado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA

TERCERA.-	A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato "EL PRESTADOR", otorgará una garantía por el 10% del monto total del contrato,  a "LA UNIVERSIDAD" a la fecha que sea firmado este contrato. Mientras no entregue la póliza de garantía a "LA UNIVERSIDAD", " EL PRESTADOR " esta obligado a cumplir todas sus obligaciones derivadas de este Contrato, pero no podrá exigir ninguno de los derechos a su favor.

La fianza deberá ser expedida por Institución Afianzadora legalmente autorizada, a favor de  “LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN”.

DECIMA

CUARTA.-	La fianza mencionada tendrá la vigencia de este Contrato; en caso de prorrogarse en tiempo y en costo el Contrato, la fianza se renovará por igual tiempo y/o en el valor adicional, y en el caso de que existieren defectos en la ejecución de los trabajos o de responsabilidades, continuará vigente hasta que aquellos se corrijan y éstas sean, satisfechas.

Para la cancelación de la fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito de "LA UNIVERSIDAD".

DECIMA

QUINTA.-	Si durante, o al término de la vigencia del Contrato existieren responsabilidades en contra de " EL PRESTADOR ", sus importes se deducirán del saldo a su favor, pero si no lo hubiere "LA UNIVERSIDAD" hará efectiva la fianza en la medida que proceda.

DECIMA

SEXTA.-	Queda expresamente pactado que en su carácter de empresa establecida, cuenta y trabaja con todos los elementos propios suficientes para entrega de los trabajos y cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular; todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo serán a cargo de “EL PRESTADOR” que no tiene el carácter de intermediario y que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere el carácter de patrón directo o sustituto del personal de “EL PRESTADOR”.

Queda asimismo pactado que la responsabilidad de “LA UNIVERSIDAD” hacia el personal de “EL PRESTADOR” y por los daños que por sus actividades puedan causarse, queda limitada exclusivamente al riesgo civil o daño objetivo a que se refieren los artículos 1912 y 1913 del Código Civil para el Distrito Federal  para toda la República en Materia Federal y que el riesgo profesional a que el mismo se refiere, así como todas las obligaciones, responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por realización de las actividades puedan resultar del contrato de trabajo o de la Ley, serán a cargo exclusivamente de “EL PRESTADOR” el que al efecto se obliga a responder ante su personal y a rembolsar o indemnizar en su caso a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier erogación que por este concepto y no obstante lo pactado llegare a hacer.

Sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, serán a cargo de “EL PRESTADOR” y obligación directa de él, todos los pagos por concepto de salarios, cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, retención del impuesto sobre productos del trabajo, pago de cuotas al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, así como el otorgamiento de todas y cada una de las prestaciones de trabajo a que el personal destinado a los TRABAJOS tenga derecho con motivo del contrato individual o colectivo, según sea el caso que lo ligue a “EL PRESTADOR”.

DECIMA

SEPTIMA.-	“LA UNIVERSIDAD” conviene en que el personal que ejecutara los TRABAJOS de “EL PRESTADOR” no desempeñará trabajo, funciones o comisiones ajenas a las relacionadas con la entrega de TRABAJOS a que este contrato se refiere y que se encuentran expresamente mencionadas en él.

No obstante lo anterior, “EL PRESTADOR” acepta y ofrece su más estrecha colaboración y la de su personal así como los recursos disponibles en el momento y en lugar en que se trate, sin retribución, por cualquier causa de emergencia o cualquier otro siniestro.

DECIMA

OCTAVA.-	“EL PRESTADOR” no podrá ceder en forma parcial ni total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

RESCISION  DEL CONTRATO :

DECIMA

NOVENA .-	"LA UNIVERSIDAD" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando “EL PRESTADOR” incurra en alguno de los siguientes supuestos:

a)	Por ser los TRABAJOS deficientes o por no apegarse a lo estipulado en el Contrato.

b)	Por impedir el desempeño normal de labores de "LA UNIVERSIDAD" durante el desarrollo de la entrega de trabajos.

c)	Por suspensión injustificada de la entrega de TRABAJOS o por negarse “EL PRESTADOR” a corregir lo rechazado por el supervisor de "LA UNIVERSIDAD".

d)	Cuando autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pago, o alguna situación distinta que sea análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PRESTADOR".

e)	Por negar a "LA UNIVERSIDAD" o quienes estén facultados por ella, las facilidades para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos.

f)	Si se comprueba que las protestas a que se refiere la declaración 2.4 del presente contrato se realizó con falsedad.

g)	Por encontrarse dentro del caso previsto en el último párrafo, de la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.

h) En general, por el incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de incumplimiento o violación por parte “DEL PRESTADOR” a cualesquiera de las estipulaciones del Contrato, “LA UNIVERSIDAD” podrá además, exigir las penas convenidas en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA y declarar la rescisión administrativa del Contrato.

Para los efectos de la rescisión administrativa a que se refiere esta Cláusula, "LA UNIVERSIDAD" comunicará por escrito a "EL PRESTADOR" el incumplimiento en que éste haya incurrido para que en un término de 10 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en términos de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior " LA UNIVERSIDAD ", tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por " EL PRESTADOR ", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a " EL PRESTADOR " dicha determinación.

VIGESIMA .-	Las partes convienen en que si por causa imputable a “EL PRESTADOR”, “LA DEPENDENCIA” opta por la rescisión del contrato, ésta podrá hacer efectiva la garantía a que se refiere la CLAUSULA DECIMA TERCERA.

VIGESIMA

PRIMERA.-	Las partes convienen en que "LA UNIVERSIDAD" podrá dar por terminado el presente Contrato, en cualquier momento avisando con 30 días de anticipación a " EL PRESTADOR" excepto cuando concurran razones de interés general se podrá dar por terminado en cualquier momento, sin previo aviso conforme Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGESIMA

SEGUNDA.-	En el caso de modificaciones o prórrogas a la vigencia del presente Contrato, estas no podrán exceder del 20 % originalmente pactado, para lo cual se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGESIMA

TERCERA.-	Queda expresamente pactado que el hecho de que "LA UNIVERSIDAD" no hiciere uso de sus derechos conforme a la Cláusula anterior o cualesquiera otra del Contrato, no significa ni implica renuncia de los mismos ni impedimento alguno para ejercitarlos posteriormente.

JURISDICCION:

VIGESIMA

CUARTA.-	En todo lo no previsto en el presente Contrato se regirá por las disposiciones relativas contenidas en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del sector Público,  y en el Código Civil del Distrito Federal  para toda la República en Materia Federal, de aplicación supletoria y en las bases Nº (  LAS BASES CORRESPONDIENTES).

VIGESIMA

QUINTA.-	En caso de suscitarse duda, conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo renunciando desde este momento al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN EN TODAS SUS FOJAS UTILES POR TODOS LOS QUE EN EL INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO DEL DIA _____________________ DEL 200__.

| POR “LA UNIVERSIDAD” | POR “EL PRESTADOR” |
| --- | --- |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| ______________________________________ EL ÁREA RESPONSABLE |